附件

影像科场所及设备

| 编号 | 名称 | 场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128排螺旋CT | 本部影像科1号机房 |  |
| 2 | 16排CT | 本部影像科2号机房 |  |
| 3 | DR | 本部影像科5号机房 |  |
| 4 | DR | 本部影像科8号机房 |  |
| 5 | 数字乳腺X射线机 | 本部影像科9号机房 |  |
| 6 | 口内X光机 | 本部门诊三楼口腔科 |  |
| 7 | 口腔全景机 | 本部门诊三楼口腔科 |  |
| 8 | 高频数字化X射线机 | 本部体检中心一楼 |  |
| 9 | DSA | 本部医技楼四楼介入手术室1号机房 |  |
| 10 | DSA（FD20） | 本部医技楼四楼介入手术室2号机房 |  |
| 11 | 高频移动式手术X线机 | 本部医技楼三楼手术室10-10手术间 |  |
| 12 | 高频移动式C型臂X线机 | 本部医技楼三楼手术室10-11手术间 |  |
| 13 | 小C臂BV Libra | 本部医技楼三楼手术室10-12手术间 |  |
| 14 | 移动DR | - | 本部移动使用 |
| 15 | 移动式C型臂X线机德国奇目Vision FD | 本部医技楼三楼手术室10-12手术间 |  |
| 16 | 飞利浦64排CT | 本部影像科4号机房 |  |
| 17 | 数字胃肠机 | 本部影像科6号机房 |  |
| 18 | GE16排CT | 经开院区 |  |
| 19 | 明峰16排方舱CT | 经开院区 |  |
| 20 | 蓝韵DR | 经开院区 |  |
| 21 | 锐珂DR | 经开院区 |  |
| 22 | 岛津数字胃肠机 | 经开院区 |  |
| 23 | 移动式平板C形臂X射线机 | 经开院区 |  |
| 24 | 移动式平板C形臂X射线机 | 经开院区 |  |