附件3：

**切片石蜡采购需求**

**一、商务需求**

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

**\*1、产品为白色或微黄色，半透明固体块状，采用纯精炼石蜡原料。（提供证明材料）**

1. 产品固态及液态状态下均无杂质、无异味。

**\*3、产品参考熔点范围为56-62℃，需满足不同熔点需求，至少满足56-58℃、58-60℃、60-62℃或其中两项，波动范围±1℃。（提供证明材料）**

1. 产品需确保组织处理过程中的浸蜡质量，减少对组织的收缩。
2. 产品适用于病理科常规石蜡制片、免疫组化制片等，保证切片的连续。

**\*6、提供样品**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**