附件3：

**压力蒸汽灭菌包内化学指示卡采购需求**

**一、商务需求**

1．采购数量：压力蒸汽灭菌包内化学指示卡180000片

2．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

3．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

4．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

5．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

6.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

**\*1、用于预真空132-134℃压力蒸汽灭菌器包内灭菌参数的监测。（提供证明材料）**

◆2、产品采用防水透气膜技术，具有防冷凝水、防脱墨、蒸汽可穿透、低反光易判读的特点。（提供证明材料）

3、无铅配方，指示剂为线性。

4、有背胶和无背胶的选择，方便留存记录时张贴使用。

**\*5、符合GB18282.1-2015相关要求，提供产品检验报告。**

**\*6、提供样品**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**