附件3：

**一次性BD测试包采购需求**

**一、商务需求**

1．采购数量：一次性BD测试包3000包

2．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

3．配送要求及配送费率：具体采购数量由采购人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

4．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

5．付款方式：据实结算，由采购人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

6.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

1、适用于压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽穿透效果的监测和预警。

**\*2、产品检验标准符合GB18282.4对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求，有第三方卫生安全评价报告。（提供证明材料）**

**\*3、包内含有B-D标准测试图和B-D预警测试图，提供高温监测记录本。（提供证明材料）**

4、有效期不低于24个月。

◆5、包外有灭菌指示物，灭菌温度达132℃-134℃，灭菌时间≤3.5分钟。（提供证明材料）

**\*6、提供样品**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**