附件3：

**医用超声耦合贴片采购需求**

**一、商务需求**

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

1.参考规格：80\*80mm，每包应有2片泡棉和2片贴片。

2.产品组成: 超声耦合电极贴片由无纺布、导电铝箔、泡棉止水圈和泡棉组成。泡棉内含水、丙三醇、防腐剂、增稠剂。

**\*3.无纺布尺寸:长度：80mm，宽度：80mm允差：±5mm。（提供证明材料）**

**\*4.导电铝箔厚度: 0.05mm 允差：±0.015mm。导电铝箔表面应平整耐受。（提供证明材料）**

**\*5.适用于河南中和信超声脉冲电导治疗仪器使用。（提供承诺函）**

6.提供样品

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**