附件3：

**一次性使用换药盒、一次性使用镊子采购需求**

**一、商务需求**

1．采购数量：一次性使用换药盒165000个、一次性使用镊子125000个

2．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

3．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

4．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

5．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

6.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

一次性使用换药盒

1.‌适用范围‌：主要用于医疗单位在换药时放置敷料，各种伤口处理使用。

**\*2、材质‌：一次性换药盒采用聚苯乙烯塑料制成。（提供证明材料）**

3、参考尺寸，方型：长宽均需≥10cm，高≥4cm‌。（均±1cm）

4、本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，灭菌有效期两年:

5、包装无破损。生产日期、失效日期见外袋封口处。

6、包装规格：独立小包装，每个包装配有2个换药盒。大包装参考规格：100个/包

**\*7、碗体具有一定强度和耐用性，不易破裂、变形。（提供承诺函）**

**\*8、提供样品。**

一次性使用镊子

1、适用范围‌：用于夹持器械、辅料。

**\*2、材质‌：一般采用ABS或聚乙烯材料，尾部叠合的叶片制成，防止错位。（提供证明材料）**

3、参考规格：长度120mm-160mm，尖头、圆头等可选，镊子头有齿痕。

4、包装规格：独立小包装，每个包装配有2个镊子。大包装参考规格：100个/包

**\*5、镊子的手柄具有防滑设计，具有弹性和夹持性能，其变形量应≤1.6mm，咬合力度≥2kg，确保在使用过程中有效夹取和固定。（提供证明材料）**

6、本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，灭菌有效期两年:

7、包装无破损。生产日期、失效日期见外袋封口处。

**\*8、提供样品。**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**