附件3：

**一次性切片刀采购需求**

**一、商务需求**

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

**\*1、适用于任何切片机。(提供承诺函)**

2、刀片采用高级不锈钢材质，锋利耐用，适用各种复杂组织样本。

**\*3、窄刀片，参考高度8mm（±1mm）。（提供证明材料）**

**\*4、一片刀片可切至少20-30例蜡块。（提供承诺函）**

**\*5、提供样品。**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**