附件2：

**医院中心机房第三方检测认证采购需求**

## 一、项目概况

医院信息中心机房承载着医院所有业务系统和核心数据。随着临床业务不断发展和互联网医院的建设，作为医院信息系统运营支撑的信息中心机房的安全稳定运行的重要性越发突出。对信息中心机房进行标准化测评可以客观、有效的对机房的基础环境做出评价，为医院信息化长期发展提供有力保障。

信息中心机房位于行政楼二楼，备用机房位于住院部二期二楼。

## 二、测评内容

按照数据中心B级机房等级标准,进行如下测评工作：

  1.机房竣工图纸审核：完成机房的全套竣工图纸审核，包含图纸审核、机房建筑物选址评价。

2.机房系统架构及工艺勘查认证：完成机房系统架构及工艺勘查认证，包含供配电系统、暖通系统、消防系统、装修系统、防雷接地系统、安防及监控系统、综合布线系统。

3.机房系统功能测试认证：完成机房系统功能及关键指标现场测试认证，包含供配电系统、暖通系统、消防系统、装修系统、防雷接地系统、安防及监控系统、机房基础环境、综合布线系统。

## 三、测评依据

包括但不限于以下标准：

1.《数据中心设计规范》 GB50174-2017

2.《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB50462-2015

3.《计算机场地通用规范》 GB/T 2887-2011

## 四、测评技术要求

 1. 出具相关《计算机机房等级测评报告》

2. 提供数据中心机房国标等级测评认证申报服务:

●完成机房基础设施国标等级证书申报

●完成认证证书的注册信息、审批、监督等服务

●证书国家认证认可监督管理委员会(<http://cx.cnca.cn>)可查

●认证证书具备唯一性，仅供芜湖市第一人民医院使用

●证书有效期内定期监督维持证书的有效性

注：信息机房情况以供应商实地勘测为准，供应商报价应包含采购人全部需测评的对象，采购人不再另行支付其他的维护费用。

# 五、其它服务要求

## 1. 现场服务要求

供应商须制定详细的测评方案及计划，向采购人提交详细的测评报告和详细资料。须为采购人提供在测评过程中遇到的任何问题和咨询的技术支持服务。

## 服务期

自合同签字生效之日起一个月内完成测评工作，提供测评报告，完成证书申报工作。

## 技术服务能力要求

供应商在响应文件中须提供技术实力承诺书，由采购人在中标供应商进场服务前核查人员配备情况，人员须按照要求配备到位，否则采购人有权解除合同并报监管部门按规定处理。

## 保密要求

中标人在本项目实施过程中掌握的用户所有文档及数据资料，中标人应严格保密，未经用户方书面许可，不得向第三方泄漏。中标人的测评技术人员在本项目实施过程中接触到的用户所有文档及数据资料，测评技术人员应严格保密，不得擅自拷贝，不得向他人泄漏。

中标人及测评技术人员须与招标人签署保密协议，承诺严守工作中涉及的敏感数据。严禁违规行为（违规行为包括但不限于以下3种行为）。出现问题，中标人及测评技术人员承担法律责任。

（1）未征得采购人授权，测评技术人员严禁私自查询、复制、泄露、修改任何系统的配置参数、业务数据。

（2）未征得采购人授权，测评技术人员严禁对系统实施用户、角色、对象或权限的新建、变更、删除等操作。

（3）未征得采购人授权，测评技术人员严禁修改系统已有的接入访问控制。

1. 质量保证体系

（1） 供应商应贯彻执行ISO9000质量保证体系。

（2） 投标方提供的服务应符合本技术规格中的各项规定并按照不低于有关国家标准和行业标准的。