附件3：

**院感监测试剂采购需求**

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 预计使用量 | 用途 |
| 1 | 营养琼脂平板90mmφ | 9cm | 个 | 5600 | 用于空气采样、样本接种 |
| 2 | R2A营养琼脂平板90mmφ | 9cm | 个 | 20 | 用于血透水质监测 |
| 3 | 0.85%生理盐水或0.03mol/L磷酸盐缓冲液试管 | 10ml | 支 | 2000 | 用于手、物表采样 |
| 4 | 营养肉汤试管 | 9ml | 支 | 200 | 用于酒精采样 |
| 5 | 无菌试管 | 10ml | 支 | 100 | 用于水采样 |
| 6 | 0.1%硫代硫酸钠中和剂试管 | 9ml | 支 | 400 | 用于含氯消毒剂、碘伏采样 |
| 7 | 0.3%甘氨酸中和剂剂试管 | 9ml | 支 | 80 | 用于醛类消毒剂采样 |
| 8 | 0.3%甘氨酸中和剂 | 50ml | 瓶 | 20 | 用于软式内镜消毒采样 |
| 9 | 可拆式针头过滤器 (可高压灭菌) | φ2.5cm | 个 | 10 | 1、用于内镜检测 ；2、微孔过滤膜与可拆式针头过滤器配套使用。 |
| 10 | 可拆式针头过滤器 (可高压灭菌) | φ5cm | 个 | 10 |
| 11 | 0.45um微孔过滤膜(水系、可高压灭菌) | φ2.5cm | 张 | 10 |
| 12 | 0.45um微孔过滤膜(水系、可高压灭菌) | φ5cm | 张 | 80 |

**二、采购需求**

1、由院方指定的配送企业按计划分批次进行配送（配送费率4.87%）。

2、按院方实际需求分批次供货，每次供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

**\*3、试剂、耗材等最少保证6个月的有效期。（提供承诺函）**

**\*4、0.85%的生理盐水（或0.03mol/L磷酸盐缓冲液）试管需独立包装，包装内配有一次性无菌采样棉签，易折断。（提供样品）**

**\*5、可拆式针头过滤器φ2.5cm（提供样品）**

6、试管需为旋盖，密封良好，内部试剂不散落，且管口能耐受短暂的火烤。

**\*7、试剂标准符合：GB 15982—2012、WS/T 367—2012、YY 0572—2015。**

**备注：“\*”属于实质性参数，不满足属于无效投标。**