附件2：

**病区药房气动传输改造项目采购需求**

**一、改造地点**

芜湖市第一人民医院住院部1期。

**二、改造内容**

1、拆除住院部大厅收费处气动传输站点，并将其安装至住院部大厅病区药房；

2、气动传输管材、配件采购及安装、软件调试及相关服务（培训、技术支持、售后保障及其它伴随服务等）；

3、项目结束后，报送完整竣工资料并进行审计；

4、涉及隐蔽工程时，提前报送隐蔽工程相关资料并进行验收；

5、材料进场需经过业主部门进行验收，涉及外装饰材料需提前提供样品供业主选择；

**三、现场勘查**

由于此次改造，涉及多处吊顶拆除及恢复。建议各投标人，在投标前，来我院勘查现场。

**四、售后**

1、质保期为12个月，验收合格之日起计算；

2、技术支持及响应：24小时电话技术响应，4小时内工程师到场技术支持；