4包：腹腔镜镜头采购需求

1、构造：硬镜，柱状晶体镜设计；

*2、镜面耐磨：蓝宝石镜面；

*3、直径：10mm；

*4、视向角：30 度高清腹腔镜镜头；

5、长度≥30cm；

*6、分辨率：光学镜的角分辨力≥6.9C/(°)且分辨率≥27.5LP/mm，提供检测报告 ；

7、消毒方式：可高温高压消毒；

*8、兼容医院现有史赛克及史托斯腹腔镜使用。

- 保修期：≥2 年 。