附件2：

| 骨科关节镜手术器械 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称规格 | 数量 | 单位 | 报价 |
| 1 | 缝合钩左弯45°Suture hook,Left | 1 | 把 |  |
| 2 | 缝合钩右弯45°Suture hook,Right | 1 | 把 |  |
| 3 | 缝合钩左弯90°Suture hook,Left | 1 | 把 |  |
| 4 | 缝合钩右弯90°Suture hook,Right | 1 | 把 |  |
| 5 | 直圆口Straight,RoundΦ4.4*120mm | 1 | 把 |  |
| 6 | 直上翘Straight,Upward15°Φ4.5*120mm | 1 | 把 |  |
| 7 | 左切Left Punch90°Φ3.4*120mm | 1 | 把 |  |
| 8 | 右切Left Punch90°Φ3.4*120mm | 1 | 把 |  |
| 9 | 左侧后咬篮钳Back Biting Forceps Left Φ2.4*120mm | 1 | 把 |  |
| 10 | 右侧后咬篮钳Back Biting Forceps Right Φ2.4*120mm | 1 | 把 |  |
| 11 | 反咬篮钳Basket Forceps Back bite Φ3.4*120mm | 1 | 把 |  |
| 合计 |  | 11 | 把 |  |
| ★其他要求 1.产品需分项报价 2.投标时需提供样品 3.质保≥1年 |  |  |  |  |