附件3：

P16、Ki-67检测试剂盒采购需求和技术参数

一、采购需求

1、具体采购数量由采购人中标配送企业（北京九强生物技术股份有限公司）按计划分批次进行采购。采购人有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过实际采购数量。

2、本次采购合同期限为2年。

3、供货期按院方需求分批次供货，每次供货≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4、投标人投标产品有5家及以上三甲医院使用用户。

**\*5**、供应商须承诺免费提供检验项目开展的质控品以及相关耗材和仪器（制片设备），承担合同期内仪器的维护保养及零配件更换等，并提供备用机。（提供承诺函并加盖公章）

二、技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | p16/Ki-67检测试剂盒（免疫细胞化学法） | 1.试剂盒储存温度：2-8℃。  2.试剂盒规格：人份  **\*3**.试剂有效期不低于12个月。  4.阳性标记：细胞核棕色着色，细胞浆/核玫红色着色。  5.适用范围：适用于女性宫颈癌筛查，HPV阳性女性患者的分流，细胞学ASC-US，LSIL女性的分流，以及疑难病例的鉴别诊断。  6.所投产品具有大数据支撑，验证其在CIN2+的敏感性大于90%。提供相应文献。  7.供货期内，提供产品相关技术支持及售后服务工作。 | 600 | 人份 |  |  |  |

**备注：“\*”属于实质性参数，不满足属于无效投标。**