附件2：

**消防安全评估及消防设施检测采购需求**

一、项目概况：芜湖市第一人民医院占地231亩，由医疗综合大楼、后勤综合楼、培训中心楼、住院部1号楼、住院部2号楼组成。

二、消防安全评估及消防设施检测范围：

1、 室内外消火栓系统

2、 火灾自动报警系统(海湾)主机JB-QC-GST9000

火灾自动报警系统(海湾)主机JB-QC-GST5000

电气火灾监控设备GST-DH9000

防火门监控器GST-FH-N8001

消防设备电源状态监控器GST-DJ-N500

3、七氟丙烷气体灭火系统

4、消防广播、消防对讲系统

5、消防喷淋系统

6、排烟系统

7、应急照明、疏散指示及灭火器材等

8、防火卷帘门系统

三、服务期：1+1+1年