- 附件3：

- 支撑喉镜及喉显微手术器械采购需求

| 序号 | 产品名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微喉钳 | 圆口 0° 2.0mm | 把 | 1 | 提供样品 |
| 2 | 显微喉钳 | 圆口左弯 2.0mm | 把 | 1 |  |
| 3 | 显微喉钳 | 圆口右弯 2.0mm | 把 | 1 |  |
| 4 | 显微喉钳 | 圆口 0° 3.5mm | 把 | 1 |  |
| 5 | 显微喉钳 | 圆口 45° 3.5mm | 把 | 1 |  |
| 6 | 显微喉剪 | 左弯 | 把 | 1 |  |
| 7 | 显微喉剪 | 右弯 | 把 | 1 |  |
| 8 | 显微喉刀 | 9.0mm | 把 | 1 |  |
| 9 | 喉吸引管 | φ3×230 | 支 | 1 |  |
| 10 | 喉吸引管 | φ2×230 | 支 | 1 |  |
| 11 | 耳鼻喉用开口器 | 021101-4 | 套 | 1 |  |
| 12 | 耳鼻喉用开口器 | 021101-5 | 套 | 1 |  |
| 13 | 支撑喉镜手术器械包 | 3/4 386*242*76mm | 只 | 1 |  |
| 14 | 支撑架 | 涡轮 | 套 | 1 | 提供样品 |
| 15 | 导关夹 | 5mm×110mm | 支 | 1 |  |
| 16 | 窥视管 | 黑色手柄 大、中、小号， 光纤为可拆卸 | 把 | 3 | 提供样品 |

- 一、采购清单

- 二、采购需求

- *1.产品质保≥1年。（提供承诺函并加盖公章）

- *2.提供产品分项报价。

- *3.采购清单中备注标记“提供样品”的产品，投标时须提供样品。

- 注：1、标注“*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。