消防器材报价单

| 品名 |  | 单位 | 参考品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4公斤干粉灭火器（灌充） |  | 只 |  | 1100 |  |  |
| 4公斤干粉灭火器 |  | 只 | 玉龙、浙江金盾、快达 | 100 |  |  |
| 2公斤二氧化碳 |  | 只 | 玉龙、浙江金盾、快达 | 40 |  |  |
| 2公斤二氧化碳（灌充） |  | 只 |  | 20 |  |  |
| 灭火器箱4×4铝合金 |  | 只 | 巢湖、兴源、一帆 | 10 |  |  |
| 灭火器箱4×4铁制 |  | 只 | 巢湖、兴源、一帆 | 10 |  |  |
| 灭火器箱4×2铝合金 |  | 只 | 巢湖、兴源、一帆 | 10 |  |  |
| 灭火器箱4×2铁制 |  | 只 | 巢湖、兴源、一帆 | 10 |  |  |
| 消防水带（25米）65型 |  | 卷 | 黄山龙潭、江苏龙威、江苏晨龙 | 20 |  |  |
| 消防结扣65型 |  | 付 | 芜湖华厦、芜湖铁扇、百川 | 20 |  |  |
| 消防水枪65型 |  | 支 | 芜湖华厦、芜湖铁扇、百川 | 20 |  |  |
| 自救卷盘25型 |  | 盘 | 浙江、一帆、晨龙 | 20 |  |  |
| 自救卷盘小枪头 |  | 支 | 浙江、一帆、晨龙 | 20 |  |  |
| 消火栓65型（室内） |  | 只 | 芜湖铁扇、芜湖华夏、泰安 | 5 |  |  |
| 消防应急灯 |  | 套 | 安尔顿、一帆、赛尔 | 400 |  |  |
| 疏散指示带电(单面) |  | 套 | 安尔顿、一帆、赛尔 | 400 |  |  |
| 安全出口带电(单面) |  | 套 | 安尔顿、一帆、赛尔 | 400 |  |  |
| 疏散指示带电(双面) |  | 套 | 安尔顿、一帆、赛尔 | 400 |  |  |
| 安全出口带电(双面) |  | 套 | 安尔顿、一帆、赛尔 | 400 |  |  |
| 闭门器（中） |  | 个 | 泰州、浙江 | 50 |  |  |
|  | 消防栓玻璃57.5*93 | 块 |  | 50 |  |  |
|  | 消防栓玻璃57.5*60 | 块 |  | 50 |  |  |
|  | 消防栓玻璃57.5*55 | 块 |  | 50 |  |  |
|  | 消防栓玻璃57.5*40 | 块 |  | 50 |  |  |
|  | 防火卷帘电机FJJ343-3P-( ALAND)双轨双帘 | 个 |  | 5 |  |  |
|  | 防火卷帘电机FJJ343-3P-( ALAND) | 个 |  | 5 |  |  |
|  | 喷淋头T-ZSTZ15-68℃ | 个 |  | 30 |  |  |
|  | 消火栓按钮 J-SAM-GST9123A | 个 |  | 30 |  |  |
|  | 单输入、输出模块 GST-LD-8301 | 个 |  | 100 |  |  |
|  | 单输入模块 GST-LD-8300 | 个 |  | 100 |  |  |
|  | 单输出模块 GST-LD-8305 | 个 |  | 100 |  |  |
|  | 感烟探测器 JTY-GD-G3T | 个 |  | 100 |  |  |
|  | 感温探测器 JTW-ZCD-G3N | 个 |  | 100 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |