附件：

**施乐辉关节镜光源维修采购需求**

1. 主诉故障：光源主机损坏、无输出、
2. 产品检测故障（以现场查看为准）
3. 电源模块损坏
4. 灯泡超时老化
5. 质保要求：更换原厂部件，质保≥12个月（非耗材）