附件3：

采购需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 预计年用量(瓶) | 供货要求 | 供货地点 | 钢瓶质保期 |
| 1 | 医用氧气 | 40L/瓶  **\*99.5%** | 瓶 | 360 | 次日送达 | 芜湖市第一人民医院 | 每3年检测一次 |
| 2 | 二氧化碳 | 40L/瓶  **\*99.9%** | 瓶 | 200 |
| 3 | 氮气 | 40L/瓶  **\*99.2%** | 瓶 | 50 |
| 4 | 液氮 | 10L/瓶  **\*99.99%** | 瓶 | 20 |
| 5 | 高纯氩气 | 8L/瓶  **\*99.998%** | 瓶 | 5 |
| 6 | 运输费 |  | 趟 | 10 |
| 7 | 气瓶检测 |  | 瓶 | 20 |
| 合计： | | | | | | | |

1. 分批次灌充，据实结算
2. **“\*”**号为属于实质性参数，不满足属于无效投标