附件3：

**脑电、肌电治疗耗材采购采购需求和技术参数**

一、采购需求

1、具体采购数量由采购人中标配送，企业按计划分批次进行采购（配送费4.87%）。采购人有权按实际需要调整采购量，但原则上采购数量不超过招标数量。

2、本次采购合同期为2年。

3、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

**\*4、**为贯彻落实国家15项医疗保障信息业务编码标准，收费产品所有品规必须对应安徽省27位医保编码。若投标所投产品无安徽省27位医保编码，只有国家20位医保编码，须在投标文件中承诺入选后尽快按照采购人要求申报安徽省27位医保编码，未按照采购人要求进行申报的采购人有权取消其入选资格。

二、技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 作用 | 技术参数 | 2年大约使用量 |
| 1 | 医用一次性针电极（同芯针系列） | 针极肌电图用 | 1.针长38mm  2.针径0.45mm  3.针芯与针管之间绝缘电阻≥5MΩ  4.针尖穿刺力≤1.0N | 400根 |
| 2 | 一次性使用心电电极 | 神经传导、诱发电位、肌电图等表面电极用 | 1. 尺寸22x32mm 2. 配合鳄鱼夹电极使用 | 1200片 |
| 3 | 医用导电膏 | 脑电图盘状电极粘住头皮表面时用 | 1.黏度：15000-80000 mPa·S。  2.pH值：5.5-9.0。  3.电导率：10.0-85.5 mS/cm。  4.有去角质效果 | 10瓶 |
| 4 | 一次性使用针灸针 | 诱发电位刺入患者头皮做记录及参考电极用。 | 1.整体由06Cr19Ni10奥氏体不锈钢材料组成。  2.针灸针的直径规格，0.35毫米，针体长度规格：13毫米。 | 2000根 |

**备注：“\*”属于实质性参数，不满足属于无效投标。**