- 高压氧备用压力表及安全阀采购需求

- 一、采购要求

- 维保信息：医用空气加压舱及配套附件

- 维保时间：自合同签订起三年，合同一年一签。

- 此保修方案（人为损坏除外）包含所有配件（含常规保养耗材）。

- 维修响应时间：提供365天全天候24小时提供服务，接到故障报修电话通知后2小时之内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，中标供应商须在24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

- 定期保养：每季度上门不少于1次定期维护，更换到期的测氧仪等耗材。检查各仪器仪表、开关阀门、视频通讯、照明和计算机系统等是否正常;定期对氧舱空调滤网进行清洁，保证空调系统正常运行;定期检查有机玻璃的使用情况，及时更换不符合氧舱使用规定的有机玻璃;定期更换舱门、递物筒老化的密封材料。

- 特种设备检测：定期更换到期的安全表、压力阀，并提供新更换压力表、安全阀的检测报告，检测费用由中标单位承担。协助使用单位通过安徽省特种设备检测研究院的定期检测检验。

- 现场维修：公司在接到报修电话后派遣专业工程师前往维修设备，工程师最多不超过1个工作日到达现场，国内仓库为本合同提供所需备件，保修期内负责设备损坏配件的免费更换，保证原厂全新配件。

- 系统升级：如有系统升级，免费软件系统升级。

- 二、付款方式

- 1、合同签订以后付款50%，维保服务到期后无其他问题付剩余款项。